ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Периодичность производства работ установлена для всех жилых домов, находящихся в управлении ООО "ЖилФондСервис"

1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ  по уборке лестничных клеток

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажах | через день |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажах | 2 раза в неделю |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
| 7 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 8 | Уборка площадки перед входом с очисткой решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| 9 | Влажная протирка стен, плафонов, подоконников | 1 раз в год |
| 10 | Влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год |

2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ по уборке придомовых территорий

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подметание снега (ручное) | 47 раз в сезон (в среднем 1-2 раза в неделю) |
| 2 | Пескопосыпка ручная | 25 раз в сезон |
| 3 | Сдвигание снега (ручное) | 12 раз в сезон |
| 4 | Подметание территории в летний период | 75 раз в сезон |
| 5 | Уборка газонов зимой | 35 раз в сезон |
| 6 | Уборка газонов летом | 76 раз в сезон |
| 7 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
| 8 | Уборка скошенной травы | 2 раза в сезон |
| 9 | Очистка газонов от опавшей листвы | 1 раз в сезон |
| 10 | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ общих и частичных осмотров элементов помещений и зданий

| № п\п | Конструктивные элементы отделка, домовое оборудование | Осмотров в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Печи (с газоходами) | 4 раза |
| 2 | Вентиляционные каналы и шахты в зданиях вентшахты и оголовки (в зависимости от конструкций) | 4 раза |
| 3 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация мест общего пользования Поливочные наружные устройства (краны, разводка). Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | 2 раза |
| 5 | Центральное отопление мест общего пользования | 2 раза |
| 6 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | не менее 4 раз |
| 7 | Осмотр общедомовых электрических сетей в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | не менее 4 раз |
| 8 | Осмотр вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | не менее 4 раз |
| 9 | Осмотр светильников в местах общего пользования | не менее 4 раз |
| 10 | Осмотр основных строительных конструкций, инженерных систем и элементов благоустройства | 2 раза |

Примечания:

1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

2. Технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится специализированной организацией; газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями.